s

m

NOVOFLEX - Disc Fir Tree Mount Cable Tie

Novoflex

Part No.

Length

(A) - mm

Width

(B) - mm

Thicknes

s (C) -

mm

Disc Dia

(D) - mm

Max

Bundle Dia - mm

Cha sis

Thicknes s - m

Standard

Packing (Nos)

FPM

170

170

5

1.4

22

33

0.9 - 6.0

100

CP162F

MC12

162

5.6

1.3

20.2

37

1.0 - 6.0

100