e

| CPI 100 | 100 | 2.6 | 1 | 8.0 X 25.0 | 8 | 19 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPI 110 | 110 | 2.5 | 1 | 9.0 X 20.0 | 8 | 23 | 100 |
| CPI 200 | 200 | 5 | 1.3 | 27.0 X 15.0 | 22 | 50 | 100 |

NOVOFLEX - Identification Cable Ties

Novoflex

Part No.

Length

(A) - mm

Width (B) -

mm

Thicknes

s (C) -

mm

Print Area (H

X I) - mm

Min Loop

Tensile Strength (kg)

Max

Bundl Dia

- mm

Standard

Packing (Nos)